ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

|  | Поз. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | обозначен. | Наименование | Кол. |  |

| Si | Переключатель 5П4НПМ2 ТУ '25-04-1502-71 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S2 | Кнопка КМ1-1 0100.360.011 ТУ | 1 |
| V 1У 2 | Транзистор КТ315Г |  |
|  | ЖКЗ.365.200 ТУ | 2 |
| V3 | Транзистор ГТ403И СИЗ.365.036ТУ | 1 - |
| V4...V6 | Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200ТУ 3 |  |
| V7 | Сиетоднод АЛ 307 Б а АО.336.076 ТУ | 1 |
| V8 | Диод КД105Б ТР3.362.060 ТУ | 1 |
| Х1.Х2 | Зажим контактный 5ПБ.574.051 | 2 |
| хз | Зарядная клемма 8ПБ.969.000.3Т | 1 |
| Х4 | Зарядная клемма 8ПБ.969.000.1Т | 1 |

Примечание. * Подбирают при регулировании.

МЕТАНОММЕТР ИМС-1

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

2П Б.999.023 ТО