ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

| та ж | Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО |  |  |  |  |

G1...G3 Аккумулятор Д-0.55С-У1.1

ТУ 16-529.956-75	3

Р1	Прибор М2025 6ПБ.337.004	1

]

J

Резисторы МЛТ ГОСТ 7113-77 Резисторы СП5-3 ОЖО.468.506 ТУ Резисторы ММТ ГОСТ 10688-75

| R1 | МЛТ-0,25-300 Ом±Ю% | 1 |
| --- | --- | --- |
| R2 | СП5-3-1 Вт-1 кОм-ИО% | 1 |
| R3 | МЛТ-0,25-270 Ом±Ю% | 1 |
| R4 | ММТ-4-a-l.O кОм± 10% | 1 |
| R5 | МЛТ-0,25-330 О м ± 10 % | 1 |
| R6 | МЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% | 1 |
| R7 | СП5-3-1 Вт-10 к0м+10% • | 1 |
| R8* | МЛТ-0,25-10 кОм± 10% | 1 (3,8— 12 кОм |
| R9 | МЛТ-0,25-27 Ом± 10% | 1 |
| R10 | МЛТ-0,25-4,7 кОм± 10% | 1 |
| R11 | МЛТ-0,25-470 Ом± 10% | 1 |
| R12 | МЛТ-0,25-51 кОм-ЫО% | 1 |
| R13 | МЛТ-0,25-18 кОм-ь 10% | 1 |
| R14 | ММТ-4-а-3,3 кОм±Ю% | 1 |
| R15 | МЛТ-0,25-91 кО м ± 10 % | 1 |
| RI6 | Резистор 5ПБ.599.004-03 | 1 180±0,9 Ом |
| R17 | Резистор 5П.Б.599.007-01 | 1 360+3,00м |
| R18 | Резистор 5ПБ.599.007 | 1 107+1,Юм |
| R19 | СП5-3-1 Вт-4,7 кОм±Ю% - | 1 |
| R20* | Резистор 5ПБ.599.004-01 | 1 20 Ом |
| R21* | Резистор 5ПБ.599.004 | 1 0—2 Ом |
| R22* | Резистор 5ПБ.599.004-04 | 1 200 Ом |
| R23 | МЛТ-0,25-270 Ом±Ю% | 1 |
| R24 | Резистор 5ПБ.599.001 | 1 50 + 0,5 Ом |
| R25 | Терморезмстор 5ПБ.429.020 | Рабочий |
| R26 | СП5-3-1 Вт-! кОм±Ю% • | 1 |
| R27 | Резистор 5ПБ.599.001 | 1 50±0,5 Ом |
| ~ R28 | Терморезистор 5ПБ.429.021 | 1. Сравни г. |
| R29 | МЛТ-0,25-100 Ом± 10% | 1 |
| R30 | МЛТ-0,25-150 Ом±Ю% | 1 |
| R31 | СП5-3-1 Вт-100 0мн-10% ' | 1 |
| R32F | Резистор 5ПБ.599.005 | 1 0,11 Ом |
| R33 | МЛТ-0,5-100 Ом±Ю% | 1 |